## Лист1
| Котли вибирай раціонально! | [8 empty] | ТОВ "ЕКО-ЮЕЙ", м.Київ
| Поля для редагування даних | [7 empty] | тел. 099-233-65-76, www.eco-ua.com.ua
Котли ТОВ "ЕКО-ЮЕЙ" (відносно протоколів випробувань 2015- 2016 рр.)
Інші котли
| Введи об'єм нагріву, м3 | 5000 |  | В котлах ТОВ "ЕКО-ЮЕЙ" використовуються будь-які види органічного палива, краще - смолисті, які виділяють більше піролізних газів, що збільшує потужність і не погіршує показники викидів. При цьому відсутній накип смоли на теблообмінниках та димоходах, що підтвержує 10-річний стаж такої технології. На інших котлах таке паливо забороняють або не рекомедують використовувати!
| Розрахункова внутрішня температура в приміщенні, град. С | 20
| Середня температура зовнішнього повітря за період, град. С | -15
| Необхідно тепла на місяць, Гкал | 67.3596
| Необхідна потужність, КВт | 108.8045 |  | 153.4959 | Пікова потужність на зовнішню температуру повітря -25 град. С
| Вид палива | Абсолют. вологість, % | Відносна. вологість, % | ККД, % | Теплота згорання палива |  | К-сть палива на добу, кг | Ціна палива за 1 кг, грн. | Вартість отриманого тепла, грн. |  |  | Вартість 1 ГКал, грн | Екологія СО мг/м3
№ |  |  |  |  | кВт*год/ кг | ккал/ кг |  |  | за добу | за місяць | за 6 міс
| Деревина в лабораторних умовах | 0 | 0 | 100 | 5 | 4299.2262 | [6 empty] | 0
1 | Щепа в котлах ТОВ "ЕКО-ЮЕЙ" | 60 | 37.5 | 92.8571 | 2.9018 | 2495.0868 | 899.8966 | 0.33 | 296.9659 | 8908.9759 | 53453.8552 | 132.2599 | 10 … 120
2 | Щепа в Інших котлах | 60 | 37.5 | 49.2 | 1.0578 | 909.5443 | 2468.6209 | 0.33 | 814.6449 | 24439.3466 | 146636.0799 | 362.8191 | 500 … 5000
3 | Тирса в котлах ТОВ "ЕКО-ЮЕЙ" | 70 | 41.1765 | 93.4286 | 2.7479 | 2362.7682 | 950.2921 | 0.3 | 285.0876 | 8552.6291 | 51315.7745 | 126.9697 | 10 … 120
4 | Тирса в Інших котлах | 70 | 41.1765 | 27 | 0.54635 | 469.779 | 4779.5243 | 0.3 | 1433.8573 | 43015.7187 | 258094.3123 | 638.5982 | 500 … 5000
5 | Дрова в котлах ТОВ "ЕКО-ЮЕЙ" | 50 | 33.3333 | 92.2857 | 3.0762 | 2645.0479 | 848.8769 | 0.5 | 424.4384 | 12733.1533 | 76398.9199 | 189.0325 | 10 … 120
6 | Дрова в Інших котлах | 50 | 33.3333 | 71.4 | 1.6374 | 1407.945 | 1594.7498 | 0.5 | 797.3749 | 23921.2474 | 143527.4846 | 355.1275 | 500 … 5000
7 | Пелети в котлах ТОВ "ЕКО-ЮЕЙ" | 12 | 10.7143 | 90.1143 | 4.023 | 3459.1223 | 649.1011 | 1.3 | 843.8314 | 25314.9421 | 151889.6528 | 375.8179 | 10 … 120
8 | Пелети в Інших котлах | 12 | 10.7143 | 88.98 | 2.733 | 2349.9202 | 955.4878 | 1.3 | 1242.1341 | 37264.0235 | 223584.1411 | 553.2103 | 500 … 5000
9 | Пелети з жерухи соняшника | 12 | 10.7143 | 90.1143 | 5.0046 | 4303.1481 | 521.7854 | 0.85 | 443.5176 | 13305.5286 | 79833.1714 | 197.5298 | 10 … 120
10 | Пелети з жерухи соняшника | 12 | 10.7143 | 89 | 3.4011 | 3285 | 767.7896 | 0.85 | 652.6211 | 19578.634 | 117471.8038 | 258.7519 | 500 … 5000
11 | Пелети з соломи | 12 | 10.7143 | 90.1143 | 5.0287 | 4323.9028 | 519.2809 | 0.75 | 389.4606 | 11683.8194 | 70102.9167 | 173.4544 | 10 … 120
12 | Пелети з соломи | 12 | 10.7143 | 89 | 3.417 | 3285 | 764.2185 | 0.75 | 573.1638 | 17194.9152 | 103169.4911 | 228.3105 | 500 … 5000
13 | Природний газ (для населення), м.куб |  |  | 94 | 8.7514 | 7520.94 | 298.3874 | 2.7 | 805.6459 | 24169.3763 | 145016.2579 | 358.9977 | 120 … 600
14 | Кам’яне вугілля |  |  | 75 | 5.625 | 4836.75 | 464.2324 | 1.5 | 696.3486 | 20890.4573 | 125342.7437 | 310.1256 | 2000 … 7500
15 | Природний газ (для підприємств), м.куб. |  |  | 94 | 8.7514 | 7520.94 | 298.3874 | 4.7 | 1402.4206 | 42072.618 | 252435.7083 | 624.9219 | 120 … 600
16 | Дизельне паливо |  |  | 90 | 10.746 | 9243 | 243.0027 | 10 | 2430.0271 | 72900.8141 | 437404.8844 | 1081.8998 | 1000 … 2000
17 | Електроенергія, кВт | [5 empty] | 2611.3072 | 0.96 | 2506.8549 | 75205.6462 | 451233.8772 | 1116.48 | 0
* більшість електронних приладів вимірюють абсолютну вологість
Залежність відносної вологості від абсолютної*
Норми викидів в атмосферу для котельних установок, введених в експлуатацію після 01.07.2006р.
[8 empty] | Інформація отримана з джерела: |  |  |  | Джерело
| Теплопродуктивність котельної установки, МВт | Норми викидів, мг/м.куб.
|  | твердих часток | оксиду вуглецю (CO) | оксиду азоту (NO2) | диоксиду сірки (SO2)
| Від 0,1 до 0,3 включно | 600 | 7500 | не визначено | не визначено
| Від 0,3 до 2 | 300 | 1000
| Від 2 до 25 | 150 | 750 | 500 | 800
| Від 25 до 50 | 100 | 500 | 500 | 600
| Від 50 до 100 | 50 | 500 | 400 | 200

## Лист2
дата | топливо | относ влаж | мощность | кпд (прямой) | кпд (обратный) | Влаж | ККД котлів ТОВ "ЕКО-ЮЕЙ" | ККД інших котлів | Аппроксимація | Аппроксимація
2003-11-12 | опилки | 18.5 | 53.46 | 88.2 | 88.3 | 10 | 90
[6 empty] | 30 | 91
[6 empty] | 60 | 92
[6 empty] | 90 | 94
| опилки | 37.5 | 55.56 | 85.2 | 86.5 | 150 | 98
2008-03-12 | опилки | 37.8 | 49.5 | 88.9 | 89.9 | 170 | 60
| опилки | 57.4 | 45.06 | 90.3 | 90.1 | 30 |  | 84.9
2009-07-06 | дрова | 59.2 | 67.7 | 103.3 |  | 40 |  | 80.6
2005-07-11 | опилки | 62 | 76.7 | 107.6 | 88.1 | 45 |  | 73.7
[6 empty] | 50 |  | 71.4
[6 empty] | 60 |  | 49.2 |  |  |  | а | 0.057143
[12 empty] | б | 89.4286
[6 empty] | 10 |  |  | 90 |  |  | 90 | 94.5714 | сиона
[6 empty] | 50 |  |  | 71.4
| Расчет кол-ва тепла |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 0 | 1) | а | -0.465
| q | 23 | 0.45 |  |  | 50 |  |  |  | 71.4 |  | б | 94.65
| tр.о. | -25 | [9 empty] | 50 | 71.4 | другие
| a | 6 | 1.08 | [7 empty] | 2) | а | -2.22
[12 empty] | б | 182.4
| q - удельная отопительная характеристика здания при tp.o = – 30° C, ккал/(м3х ч х°С); |  |  |  |  | Вологість, % | Теплотворна здатність |  |  |  |  | 70 | 27 | другие
| a - поправочный коэффициент, учитывающий изменения расчетной наружной температуры |  |  |  |  | 0 | 90
[6 empty] | 4400 | 0
[6 empty] | 30 | 84.9
[6 empty] | 40 | 80.6
[6 empty] | 45 | 73.7
[6 empty] | 50 | 71.4
[6 empty] | 60 | 49.2

## Лист3
100 | 0.92
200 | 0.82
300 | 0.78
400 | 0.74
500 | 0.71
600 | 0.69
700 | 0.68
800 | 0.67
900 | 0.66
1000 | 0.65
1100 | 0.62
1200 | 0.6
1300 | 0.59
1400 | 0.58
1500 | 0.57
1700 | 0.55
2000 | 0.53
2500 | 0.52
3000 | 0.5
3500 | 0.48
4000 | 0.47
4500 | 0.46
5000 | 0.45
6000 | 0.43
7000 | 0.42
8000 | 0.41
9000 | 0.4
10000 | 0.39
11000 | 0.38
12000 | 0.38
13000 | 0.37
14000 | 0.37
15000 | 0.37
20000 | 0.37
25000 | 0.37
30000 | 0.36
35000 | 0.35
40000 | 0.35
45000 | 0.34
50000 | 0.34

## Лист4
0 | 2.05
-5 | 1.67
-10 | 1.45
-15 | 1.29
-20 | 1.17
-25 | 1.08
-30 | 1